|  | KONTROLLPLAN FÖR ÄNDRING AV/I BYGGNAD enligt plan- och bygglagen 10:6 Fastighetsbeteckning: Diarienummer: E - (ange entreprenör som utför arbetsmomenten) S- (Sakkunnig) K-(Konstruktör) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Befintlig konstruktion har god bärförmåga/beständighet | K | K-ritning/Visuellt | Gällande EKS |  |  |  |
| God bärförmåga/beständighet med hänsyn till eventuell omfördelad ökad/omfördelad last | K | K-ritning/Visuellt | Gällande EKS |  |  |  |
| Tillgänglighet | S | Ritning | BBR avs. 3 |  |  |  |
| Fuktsäkerhet | E | Mätning | BBR 6:5 |  |  |  |
| Säkerhet vid användning | E | Visuellt | BBR avs. 8 |  |  |  |
| Ljudisolering | S | Mätning | BBR avs. 7 |  |  |  |
| Kontroll av brandskydd | S | Visuellt | Brandskyddsbeskrivning/ BBR avs. 5 |  |  |  |
| Utrymning i händelse av brand | S | Visuellt | Brandskyddsbeskrivning/ BBR avs. 5 |  |  |  |
| Injustering ventilation | S | Mätning | BBR 2:51 BBR 2:52 |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked | BH | Visuellt | Bygglovet och dess underlag |  |  |  |

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

# Text boxes

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.