|  | KONTROLLPLAN FÖR POOL enligt plan- och bygglagen 10:6 POOL Fastighetsbeteckning: Diarienummer: E - (ange entreprenör som utför arbetsmomenten) S- (Sakkunnig) |  |  |  |  | Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser |  | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) |  |  | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Aktsamhet vid byggåtgärder, markåtgärder och rivningsåtgärder |  | E | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |  |  |
| Sprängning |  | SK | Mätning/visuellt | BFS 2024:4 8 § /Tillstånd från polismyndigheten |  |  |  |  |  |
| Kontroll av packning och material |  | E | Visuellt | K-ritning |  |  |  |  |  |
| Dränering |  | E | Visuellt | BFS 2024:8 7 kap. 5 § |  |  |  |  |  |
| Fuktmätning |  | E | Mätning/Visuellt | BFS 2024:8 7 kap. 1 § |  |  |  |  |  |
| Kontroll av tätskikt |  | E | Visuellt | Tätskiktsleverantörs monteringsanvisning |  |  |  |  |  |
| Vatten och avlopp |  | E | Visuellt/mätning/provtryckning | BFS 2024:8 8 kap. |  |  |  |  |  |
| Skydd mot halka Byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det vid användning eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning. |  | E | Visuellt | PBF 3 kap. 10 § |  |  |  |  |  |
| Skydd mot drunkning |  | E | Visuellt | BFS 2024:13 5 kap. 3 § |  |  |  |  |  |
| Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov |  | BH | Bygglovets ritningar och underlag | Bygglovets ritningar och underlag |  |  |  |  |  |

BFS (Boverkets författningssamling, finns på boverkets hemsida)

PBF (plan och byggförordningen)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.