|  | KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Solceller Fastighetsbeteckning: Diarienummer: E - (ange entreprenör som utför arbetsmomenten) S- (Sakkunnig) |  |  |  |  | Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser |  | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) |  |  | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Taksäkerhet |  | E | Visuellt | BFS 2024:9 2 kap. 15 § |  |  |  |  |  |
| Att underlaget för solcellsmontaget är väl förankrat i underliggande konstruktion |  | E | Visuellt/mekaniskt | Monteringsavnvisning |  |  |  |  |  |
| Att inga skador/hål finns i taket efter montagets avslut |  | E | Visuellt | Monteringsavnvisning |  |  |  |  |  |
| Brandtätningar vid genomföringar i brandcellsgräns |  | E | Visuellt | BFS 2024:7 5 kap. 26 § |  |  |  |  |  |
| Demonterade taksäkerhetsanordningar återmonterade i nytt läge |  | E | Visuellt | BFS 2024:9 2 kap. 17-24 §§ |  |  |  |  |  |
| Solceller monterade enligt anvisning |  | E | Visuellt/mekaniskt | Monteringsanvisning |  |  |  |  |  |
| Skruvförband dragna med av tillverkare angivet moment |  | E | Mekaniskt | Monteringsanvisning |  |  |  |  |  |
| Att befintliga berörda konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad last |  | E | Visuellt/mekaniskt | A-ritning |  |  |  |  |  |
| Att brytplats för solceller finns för räddningstjänst |  | E | Visuellt/Mekaniskt |  |  |  |  |  |  |
| Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. |  | E | Visuellt | PBL 8:17/enligt detaljplan |  |  |  |  |  |
| Att åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov |  | E | Visuellt | Beviljat bygglov |  |  |  |  |  |

BFS (Boverkets författningssamling, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.