|  | KONTROLLPLAN NÄTSTATION/TRANSFORMATORSTATION enligt plan- och bygglagen 10:6 Fastighetsbeteckning: Diarienummer: E - (ange entreprenör som utför arbetsmomenten) S- (Sakkunnig) BH-(Byggherre) |  |  |  |  | Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser |  | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) |  |  | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Aktsamhet vid byggåtgärder |  | E | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |  |  |
| Utstakning/lägeskontroll |  | S | Mätning | Beviljat bygglov/ startbesked |  |  |  |  |  |
| Grundläggning är placerad på dränerande material. Materialet har packats för att undvika sättningar |  | E | Visuellt/mätning Leverantörens anvisningar/K-ritning | BFS 2024:8 7 kap. 5 § |  |  |  |  |  |
| Brandskydd Brandkrav uppfylles mot intilliggande byggnader |  | BH/E | Visuellt/mätning/Intyg | BFS 2024:7 & Starkströmsföreskrifter |  |  |  |  |  |
| Bärandekonstruktion, dimensionering, utförande |  | E | Visuellt/beräkning Leverantörens anvisningar/K-ritning | BFS 2024:6/ Leverantörens anvisning |  |  |  |  |  |
| Avfallshantering |  | E | Visuellt | Naturvårdsverkets handbok |  |  |  |  |  |
| Byggnadsverk ska projekteras och utföras så att det inte innebär oacceptabel risk för elektriska stötar. |  | S | Mätning | Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap. 10 § / Elsäkerhetslag (2016:732) |  |  |  |  |  |
| Nätstationen uppfyller gällande krav avseende el-säkerhet |  | S | Visuellt/mätning/beräkning/intyg | Elsäkerhetsverkets föreskrifter |  |  |  |  |  |

BFS (Boverkets författningssamling, finns på boverkets hemsida)

PBF (plan och byggförordningen)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.