|  | KONTROLLPLAN FÖR ÄNDRING AV/I BYGGNAD enligt plan- och bygglagen 10:6 Fastighetsbeteckning: Diarienummer: E - (ange entreprenör som utför arbetsmomenten) S- (Sakkunnig) K-(Konstruktör) |  |  |  |  | Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser |  | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) |  |  | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Aktsamhet vid byggåtgärder |  | E | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |  |  |
| Befintlig konstruktion har god bärförmåga/beständighet |  | K | K-ritning/Visuellt | BFS 2024:6 |  |  |  |  |  |
| God bärförmåga/beständighet med hänsyn till eventuell omfördelad ökad/omfördelad last |  | K | K-ritning/Visuellt | BFS 2024:6 |  |  |  |  |  |
| Tillgänglighet |  | S | Ritning | BFS 2024:12 |  |  |  |  |  |
| Fuktsäkerhet |  | E | Mätning | BFS 2024:8 7 kap. |  |  |  |  |  |
| Säkerhet vid användning |  | E | Visuellt | BFS 2024:9 |  |  |  |  |  |
| Ljudisolering |  | S | Mätning | BFS 2024:10 |  |  |  |  |  |
| Kontroll av brandskydd |  | S | Visuellt | Brandskyddsbeskrivning/ BFS 2024:7 |  |  |  |  |  |
| Utrymning i händelse av brand |  | S | Visuellt | Brandskyddsbeskrivning/ BFS 2024:7 7 kap. |  |  |  |  |  |
| Injustering ventilation |  | S | Mätning | BFS 2024:8 1 kap. 9 § BFS 2024:8 1 kap. 19 § |  |  |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked |  | BH | Visuellt | Bygglovet och dess underlag |  |  |  |  |  |

BBR (Boverkets författningssamling, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.