|  | KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Anslutning till kommunalt VA Fastighetsbeteckning:___________________________ E – __________________________________________ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- (person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) NVOA- (Nacka vatten och avfall) VA- (Nacka kommuns VA-enhet) En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. |  |  |  |  | Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser |  | Kontrollant (E, S eller VA) | Kontrollmetod |  | Kontroll mot (underlag) |  | Resultat/datum/ Signatur | Åtgärd | Anmärkning |
| Aktsamhet vid bygg och markåtgärder |  | E | Visuellt |  | BFS 2024:4 |  |  |  |  |
| Sprängning |  | SK | Mätning/Visuellt |  | BFS 2024:4 8§ /Polistillstånd |  |  |  |  |
| Självfall - Schaktdjup, frostfritt, ledningsbädd |  | E | Mätning/visuellt |  | AMA |  |  |  |  |
| LTA (LättTryckAvlopp) - Schaktdjup, isolering, värmekabel, ledningsbädd |  | E | Mätning/visuellt |  | AMA & Tillverkarens bruksanvisning |  |  |  |  |
| Ledningsförläggning, läge och lutning |  | E | Mätning/Visuellt |  | Situationsplan/ritningar |  |  |  |  |
| Täthetskontroll av rörledningar |  | E | Provtryckning med luft eller vatten |  | BFS 2024:8 8 kap. |  |  |  |  |
| Frånkoppling av befintlig vattentank |  | E | Visuellt |  | Branschregler |  |  |  |  |
| Frånkoppling av befintlig avloppsanläggning |  | E | Visuellt |  | Branschregler |  |  |  |  |
| Servisbesiktning |  | VA | Visuellt |  | Nacka vatten & avfalls policy |  |  |  |  |
| Inkoppling vattenmätare, avlopp och ev pump |  | VA | Visuellt |  | Nacka vatten & avfalls policy |  |  |  |  |
| Dagvattenhantering (Lokalt omhändertagande av dagvatten- LOD) |  | E E | Mätning/Visuellt |  | BFS 2024:8 7 Kap 4 § & 5§ |  |  |  |  |
| Kringfyllning, återfyllning |  | E | Visuellt |  | AMA |  |  |  |  |
| Relationsritning yttre ledningsdragningar |  | E | Visuellt |  | Ritning |  | Skickas till byggnadsnämnden |  |  |

Obs! servisventilerna får inte röras av annan än NVOA:s personal

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |
| --- | --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.