| Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. | KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Byggbodar/Arbetsbodar Fastighetsbeteckning:_______________________________ E – ______________________________________________ (Ange namn på entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- ______________________________________________ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser |  | Kontrollant (E eller SK) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag)* |  |  | Resultat/datum/ Signatur | Åtgärd | Anmärkning |
| Aktsamhet vid byggåtgärder och markåtgärder |  | E | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov |  | E | Visuellt | A-ritning eller ADP-plan. Beviljat bygglov |  |  |  |  |  |
| Brandskydd (skydd mot brandspridning, utrymning, brandvarnare m.m.) |  | E | Visuellt/Mätning | Brandskyddsdokumentation enligt BFS 2024:7 1 kap 20§ |  |  |  |  |  |
| Grundläggning |  | E | Visuellt/Beräkning | Leverantörens anvisningar/K-ritning |  |  |  |  |  |
| Bärandekonstruktion, dimensionering, utförande |  | E | Visuellt/Beräkning | Leverantörens anvisningar/K-ritning |  |  |  |  |  |
| Tillgänglighet |  | E | Visuellt/mätning | BFS 2024:12 |  |  |  |  |  |
| VA-installationer |  | E | Visuellt | BFS 2024:8 8 kap |  |  |  |  |  |
| Ventilation |  | E | Visuellt/Mätning | BFS 2024:8 3 kap |  |  |  |  |  |
| Avveckling kommer att ske enligt avvecklingsplan |  | E | Visuellt | Beviljat bygglov |  |  |  |  |  |

* Förkortningar som används

BFS (Boverkets författningssamling, finns på boverkets hemsida)

AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

ADP-arbetsdispositionsplan

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |
| --- | --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.