|  |  | KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Fasadändring Fastighetsbeteckning:___________________________ E – __________________________________________ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- ___________________________________________ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. |  |  |  |  |  |  | Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser |  |  | Kontrollant (E eller SK) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag)* |  |  |  |  | Resultat/datum Signatur | Åtgärd | Anmärkning |  |
| Aktsamhet vid byggåtgärder |  |  | E | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last. |  |  | E/SK | Visuellt/Beräkning | BFS 2024:6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls |  |  | E | Visuellt/mätning/intyg | BFS 2024:14/ BBR 31 avs 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skydd mot fall genom glas och skärskador |  |  | E | Visuellt | BFS 2024:9 2 kap 29§, 30§ & 31§ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fönster som utrymningsväg |  |  | E | Mätning | BFS 2024:7 7 kap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning |  |  | E | Visuellt/Mätning | BFS 2024:7 5 kap 2 § BFS 2024:7 5 kap 32 § BFS 2024:7 6 kap 10 § |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skydd mot fukt i byggnadskonstruktion |  |  | E | Visuellt/mätning Visuellt | BFS 2024:8 7 kap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. |  |  | E | Visuellt | PBL 8:17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov |  |  | E | Visuellt | Beviljat bygglov |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Förkortningar som används

BFS (Boverkets författningssamling, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) | Person med specialkompetens (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.